## Záradék
Vitruvius Kft.
1158 Budapest, Kőhíd u. 43.
Telefon: +36 (1) 607-6474
E-mail: juhasz.gabor@vitruvius.hu
Adószám: 10944231-2-42
Név :NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Cím :2142 NAGYTARCSA, Rákóczi u. 4. |  | Kelt: 2022.10.14.
A munka leírása: HEMO közösségi ház |  | Kiírta : Juhász Gábor tervező
tető javítások, kazántér javítások
Készült: ÖN felújítási normákkal
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa | 27%
3. A munka ára
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munka
Ácsmunka
Vakolás és rabicolás
Szárazépítés
Bádogozás
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Szigetelés
Szellőztetőberendezések
Rögzítések, tömítések
Összesen:

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-090-3 | Meglévő betonfelület feldurvítása vésővel (pikkelés), rozsdamentesítés drótkefével szabadon lévő acéloknál, portalanítás- tetőfeljárat és kazántér feletti légaknában | 5.52 | m2
2 | 31-090-4.3.2-0212712 | Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása, betonjavító készhabarccsal vagy szárazbetonnal üvegszál erősítéssel 10 mm vastagságig, kézi felület-előkészítéssel Sika_MonoTop -723 N cementkötésű, műanyaggal javított, egykomponensű habarcs | 5.25 | m2
betonfelület javításához, Szemcseméret: 0,4 mm, 1-5 mm vastagságban, mélyebb fészkek kitöltése több rétegben
3 | 31-090-5-0212713 | Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása előtti alapozó, korróziógátló vagy kötőréteg felhordása 1 rétegben Sika MonoTop-1010 műanyagdiszeprzióval javított, egykomponensű cementhabarcs tapadásközvetítő a régi beton és az új felületképzés között | 5.52 | m2
és betonacél korrózióvédő - légaknában 3,7 m2, tetőkibúvónál 1,82 m2
Munkanem összesen:

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-002-3-0113024 | Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Alu-LP nem páraáteresztő PE légpárnás tetőfólia, metalizált hővisszaverő felülettel, átfedések, szegélyek és toldások öntapadó ALU szalaggal lezárva W1, Cikkszám: 0211-01000060 | 2.2 | m2
- padlásfeljáró belső oldalára tűzve 0,72 m2 - tűzvédő 3 rétegű gipszkarton álmennyezetbe CD profilokhoz tűzve, falaknál körben visszahajtva, majd gipszkartonozás után levágva és akril rugalmas hézagolóval tömítve 1,35 m2
2 | 35-004-1.3 | Deszkázás lábazaton, oldalszegélynél és légakna új fafödémén vízszigetelés alá 21x146 mm hajópadlóval, 5x60 mm TORX horganyzott faszerkezeti csavarokkal, 2 db/ hajópadló, illetve vasbeton falba EJOT SDF-S-8V x 100 1,65 x 1,56= 2,58 m2 | 2.58 | m2
3 | 35-011-1.3.1-0211271 | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld - aknatető valamennyi faszerkezetén, | 7.76 | m2
minden oldalán felhordva
Munkanem összesen:

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-002-4-1415917 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, tapaszolt felületre , szinházterem befejezetlen attikafalán | 23 | m2
2 | 36-005-21.2.6.2-0415370 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, kapart 2 mm, fehér | 23 | m2
Cikkszám: 255314
Munkanem összesen:

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-003-1.2.1.3.2-1120032 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felületig, régi álmennyzet | 0.371 | m2
és új tűzgátló magasabbra helyezett között függőlegesen 1 rtg. tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 15,0 mm, alsó, felső CD vagy UD 30 profilokhoz csavarozva, 0,35 x 1,06 m
2 | 39-003-2.2.1.8.2-1120042 | Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), egy síkban elhelyezett dupla profilvázzal, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² | 1.34 | m2
összefüggő felületig, 3 rtg. tűzgátló és impregnált 15 mm vtg. gipszkarton borítással, REI 90 TŰZÁLLÓSÁGGAL RIGIPS tűzgátló impregnált építőlemez RFI 15,0 mm, nóniusz függesztővel
Munkanem összesen:

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-13.2 | Fémlemezfedés bontása, szegecselt vagy forrasztott, LÉGAKNA tetején, lapostetőn 1,3 x 1,5 = 1,95 m2 | 1.95 | m2
2 | 43-003-1.1.3.1-0993029 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 200 mm | 1.25 | m
3 | 43-003-2.3.2-0993033 | Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig, alul 70 mm lefogató sávval beakasztva LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 350 mm | 3 | m
4 | 43-003-5.1.3.1-0993030 | Eresz takarószegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, E-11 légakna tetőnél horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 150 mm | 1.25 | m
5 | 43-003-6.3.1-0993027 | Viharléc szerelés, horganyzott acéllemezből, 10 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 130 mm 26 fm szinháztető attikafal, 1,51 fm légakna felett | 27.51 | m
Munkanem összesen:

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-005-2.1-0910047 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, álmennyzet tartók gyártása és elhelyezése L-11 TERV szerint, 2 db 50/50/5-1250 mm L idomacél, felhegesztett L 50/50/3-35 mm fülekkel, furatolva, horganyozva; 9,5 kg 3 db 50/50/3 - 1035 mm mm zártszelvény | 5.62 | m
horganyozva; 14 kg
2 | 45-006-1.4-0252451 | Tömítések, EJOT TP300 10/3 mm öntapadó PUR habszalaggal tetőkibúvónál | 2.6 | m
3 | 45-006-1.5-0240131 | Tömítések, PUR tömítőanyaggal LAPOSTETŐN, viharléceknél 26 fm szinháztető oldalfalon, 1,51 fm légakna tető viharléc, 4,0 fm légakna faszerkezet és vasbeton falak élei mentén szélszívás ellen , SIKAFLEX FC-11 | 31.51 | m
Munkanem összesen:

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.2.2.1.1-0150145 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), beton felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Deko simítótapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513 | 5.25 | m2
2 | 47-000-4.4.1.2-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acél nyílászáró szerkezeten, tetőkibúvón és acélkeretén valamint feljáró hágcsón erős rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 1 | m2
3 | 47-010-1.1.1-0415917 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen RIGIPSZ Combigrund univerzális alapozó | 1.65 | m2
4 | 47-011-15.1.1.1-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, betonfalon, vakolaton két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: | 5.25 | m2
5995061999118
5 | 47-021-12.1.1-0131032 | Korróziógátló alapozás acél nyílászáró szerkezeten, tetőkibúvón és fogadókeretén, továbbá feljáró hágcsón, alsó szögascélokon műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 1 | m2
6 | 47-021-12.1.1-0131033 | Korróziógátló alapozás acél nyílászáró szerkezeten, tetőkibúvón, acélkeretén valamint feljáró fokokon és alsó szögacélokon műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501144 | 1 | m2
Munkanem összesen:

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-000-2.2 | Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, egy réteg lemez esetén, függőleges felületről, C-C metszet, nézet szerint lábazaton 0,25 x 0,8 m | 0.2 | m2
2 | 48-000-6.2 | Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, gyűrődéseinek felvágása szinházterem oldalfal lábazatán ragasztott vagy olvasztott szigetelőlemeznél, egy réteg lemez esetén | 3 | m2
3 | 48-004-1.4.1.1.1-0095272 | Meglévő lábazatszigetelés átfedése, egy rétegben, minimum 1,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, az aljzathoz teljes felületen hengerelve, leragasztva BAUDER TEC KSO SN üvegszövet hordozórétegű, öntapadó palazúzalékos | 15.2 | m2
zátólemezzel, átfedéseknél forró levegővel lehegesztve 4,0 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 25,33 fm x 0,6 = 15,2 m2
4 | 48-005-1.1.1.1.1-0095747 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen és lábazaton, deszkázaton oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER Burkolit Plus speciális, gyors száradású | 2.25 | m2
felület-kellősítő
5 | 48-005-1.1.1.2.1-0095372 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, meglévő mod. bit. lemez zárólemezen, lábazaton, függőleges felületen, szinháztető lábazatán oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT | 15.2 | m2
V oldószeres bitumenmáz
6 | 48-005-1.6.1.1.1-0095272 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, légakna feletti gyalult deszkázaton minimum 1,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, | 1.8 | m2
átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva BAUDER TEC KSA DUO üvegszövet hordozórétegű, 3,0 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
7 | 48-005-1.6.2.1.1-0095272 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, légaknánál függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), minimum 1,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, | 0.6 | m2
átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva BAUDER TEC KSA DUO üvegszövet hordozórétegű, 3,0 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
8 | 48-005-1.7.1.1.1.1-0095273 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 3,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, | 1.8 | m2
aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva BAUDER TEC KSO SN zárólemez, termpalaszórással (öntapadó rendszer)
9 | 48-005-1.7.2.1.1.1-0095273 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, légakna felett függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 3,0 mm vastag palaőrlemény hintésű | 0.75 | m2
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, az aljzathoz és az átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva BAUDER TEC KSO SN zárólemez, termpalaszórással (öntapadó rendszer)
10 | 48-007-1.2.1-0090101 | Magastető hő- és hangszigetelése; Tetőkibúvó alatti szigetelés fémszerkezethez csavarozással és 0,6 mm HA betétlemezzel rögzítve 0,65 x 0,65 = 0,423 m2 valamint tűzgátló álmennyezetben CD profilváz felett üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel | 1.76 | m2
1,06 x 1,26 = 1,34 m2 ISOVER DOMO TWIN 10/5 MPS 50 mm hőszigetelő filc, λD =0,039 (W/mK)
11 | 48-007-1.2.1-0090109 | Tűzgátló álmennyezet 50/50/3 mm zártszelvény főtartói felett légaknában hőszigetelés elhelyezése üveggyapot hőszigetelő filccel, 1,06 x 1,26 = 1,34 m2 ISOVER DOMO 20 MPS 200 mm hőszigetelő filc, λD =0,039 (W/mK) | 1.34 | m2
12 | 48-007-1.2.2-0092074 | Magastető hő- és hangszigetelése; Padlásfeljáró szigetelése forgácslap és létraváz között (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Airrock ND kőzetgyapot lemez 50 mm 0,6 x1,2 m, 2 táblából vágva | 1.2 | m2
13 | 48-010-1.3.1.1-0118004 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, | 0.2 | m2
sík, függőleges falon, C-C metszet szerinti javítás, EPS hab kivágásával, majd 3 x 5 cm XPS darab pótlásával MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, Cikkszám: 0510-8IR05000
14 | 48-021-1.39.1 | Szigetelések aljzatának rögzítése; aknafödémen Tetőszéleken, illetve födémnyílások körül elhelyezett impregnált fa pallók mechanikai rögzítése 20 m épületmagasságig, 5/15 cm-es egyik oldalán 3 % lejtésbe gyalult pallóknál, 3 db 1,2 m hosszú szelemen, | 15 | db
E-11 rajz szerint egy vagy több darabból egymáshoz csavarozva, 25 cm-ként vasbeton anyagú aljzatszerkezethez, horganyzott EJOT dűbelekkel EJOT SDF-S-10H x 160 mm , 15 db
15 | 48-021-1.51.1.2.1-0091316 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, színházterem attikáján, XPS cserélt hőszigetelésnél, C-C metszetnél, beton vagy tégla aljzatszerkezethez, fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-H 235 | 2 | db
mm, fém beütőszeges tárcsás dübel, Cikkszám: 0118-18235100
16 | 48-010-1.1.1.1 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, meglévő hiányosan tapaszolt felület átvonása BAUMIT RAGASZTÓ TAPASSZAL, üvegszövet háló beágyazásával, E-7 rajz szerint szinházterem két attikafalán tagolatlan, sík, függőleges falon | 23 | m2
Munkanem összesen:

## Szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-002-2.1.1.1-0143751 | Kör keresztmetszetű műanyag légrács felszerelése falnyílásba vagy légcsatornára, 80-250 NÁ között HELIOS G 100 Műanyag rács, fehér, NÁ 100, Cikksz.:0796 | 5 | db
Munkanem összesen:

## Rögzítések, tömítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 88-002-1.1.1.1.1-0481367 | Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, nyomott zónában, 33 cm-ként, Lindab HA viharléc, 16 cm hőszigetelő rendszeren át galvanikusan horganyzott speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítőelem mechanikus rögzítésével EJOT SDF-KB-8V x | 75 | db
220 rögzítődűbel, hatlapfejű csavarfejjel TORX 30
Munkanem összesen: