## Elektromos kiegészítő munkák
Sorsz. | Kv. Tétel / I.ütem kiegészítés/ | Menny. | Menny. egys. | anyag nettó egységára | anyag nettó összesen | szerelés nettó egységára | szerelés nettó összesen
1. | EF jelű főelosztó berendezés, műhelypróbákkal, oldalfalra szerelve, terv szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2. | EKHF jelű elosztó berendezés, átalakítása, kiegészítése terv szerint (csoportbiztosítók és túlfesz.védelem beépítése) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3. | EKH jelű elosztó berendezés, műhelypróbákkal, oldalfalra szerelve, terv szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4. | EÉ jelű elosztó berendezés, átalakítása, kiegészítése terv szerint (kismegszakítók cseréje 6kA-re, csoportbiztosítók és túlfesz.védelem beépítése) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5. | EGSZ jelű elosztó berendezés, műhelypróbákkal, oldalfalra szerelve, terv szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6. | TVK jelű betörhető ablakos vészkikapcsoló egység 1CO kontaktussal, falon kívüli, IP55, ABB.M131800000 | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
7. | NHXH-O 2x1,5RE halogénmentes tűzálló kábel FE180/E90 90perc funkciómegtartással | 50 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Merev, vastagfalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, beton falra vagy fémszerkezetre, Névleges méret: 20-36 mm Mü I. vékonyfalú védőcső, 25 mm, Kód: MU-I 25 | 50 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Fém kábeltálca nyomvonal bontása és áthelyezése, tartókkal 55x200mm | 30 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
10. | NAYY-J 4x95mm2 kábel bontása | 40 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
10. | NAYY-J 4x95mm2 kábel bekötése EF jelű főelosztóba / EM jelű mérőszekrénybe, végkiképzéssel | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Fém kábeltálca nyomvonal készítése pince-garázs szinten, tartókkal OBO 55x100mm | 20 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
12. | NYY-J 5x25mm2 rőátviteli kábel fektetése kábeltálcába, alelosztókig | 50 | fm | 0 | 0 | 1 | 50
13. | NYY-J 5x16mm2 rőátviteli kábel fektetése kábeltálcába, alelosztókig | 20 | fm | 0 | 0 | 2 | 40
14. | NYY-J 5x10mm2 rőátviteli kábel fektetése kábeltálcába, alelosztókig | 20 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kábel szig.ellenállás mérések erőátviteli kábeleken | 5 | db
16 | EBF mérések, jegyzőkönyv készítés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Összesen |  |  | anyagköltség: | 0 | szerelés: | 90

## Villámvédelem létesítés
Sorsz. | Kv. Tétel / I.ütem kiegészítés/ | Menny. | Menny. egys. | anyag nettó egységára | anyag nettó összesen | szerelés nettó egységára | szerelés nettó összesen
1.a | OBO DIN30X3,5 (St) horganyzott laposacél földelő összekötő potenciálkiegyenlítő vezeték 0,5-1,0m mélyen vezetve, 5019344 | 120 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
1.b | OBO DIN30X3,5 (St) horganyzott laposacél föld.összekötő potenciálkiegy.vezeték betonfelületen dűbelezve vezetve vagy D12 betonacél hegesztve, 5cm betonban v aszfaltban | 100 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
2. | OBO 213 2500M, 50x50x3, l=2,5m, keresztprofilú földelő, szalagacél csatlakoztatással 5003296 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3. | OBO 213 2000F, 50x50x3, l=2,0m, keresztprofilú földelő, RD10 köracél csatlakoztatással 5003784 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4. | OBO 252 8-10XFL30FT földelő kereszt összekötő Rd8-10 huzal és FL30 csatlakoztatáshoz, 5312655 | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5. | OBO 259 8-10 párhuzamos gyorsösszekötő kapocs 5315506 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6. | OBO Rd8 (St) horganyzott acélhuzal villámvédelmi felfogó / összekötő / levezető rendszer kialakításhoz d=8mm, 5021080 | 350 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
7. | OBO Rd10 (St) horganyzott acélhuzal villámvédelmi felfogó / összekötő / levezető rendszer kialakításhoz d=10mm, 5021103 | 100 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
8. | OBO 237 N FT Rd8 hosszanti vezeték összekötő, 5328209 | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9. | OBO 249 8-10 ST gyorsösszekötő Vario -bekötőkapocs 5311500 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10. | OBO 245 8-10 FT Rd8 T-csatlakozó összekötő, felfogó-összekötő rendszer kialakításhoz 5311101 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11. | OBO 249 8-10X 16VA Rd8-10 vezető és d16 felfogórúd összekötés kialakításhoz 5311590 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12. | OBO SD-Fix felfogórúd tartó magastetőhöz, max:D=16mm felfogórúdhoz, 5403335 | 2 | klt | 0 | 0 | 1 | 2
13. | OBO 101 G1000 felfogórúd, D=16mm, L=1000mm, 5402107 | 2 | klt | 0 | 0 | 2 | 4
14. | Felfogó összekötő tartó ragasztható talppal, OBO 177 20-KL, RD8-10 huzalhoz,belső udvar tetőszerkezetre 5207451 | 30 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Fali levezető tartó csavarmenetes, tiplivel, OBO 113 B-Z-HD, RD8-10 huzalhoz,csupaz oldalfalon vizsgáló kötésig / földig 5230322 | 24 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Fali levezető tartó csavarmenetes hőszig.falra, OBO 176 A-150 RD8-10 huzalhoz, L=150mm, oldalfalon vizsgáló kötésig / földig 5227151 | 24 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Csatorna levezető tartó, OBO 301 S-120 RD8-10 huzalhoz,D=120mm, vizsgáló kötésig / földig 5351073 | 36 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
18. | OBO 262 A-DIN FT esőcsatorna bekötő kapocs 15-22mm vtg, 58mm széles 5316219 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19. | OBO F-FIX-S16 betonkorong talp(16kg), 5403227 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20. | OBO F-FIX-B16-3B peremvédő alátét betonkoronghoz, 1 csomag=10db, 5403238 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21. | OBO Rd16/10 ALU felfogórúd 101 VL-2000, L=2000, betontalpas rögzítéshez, 5401983 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22. | OBO 165 MBG-8 200 tetővezeték tartó (1kg) lapostetőkhöz PA talppal d=200, H=8mm, Rd8 vezetőkhöz, 12db / csomag, méterenként alkalmazva, 5218748 | 192 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23. | OBO 271 8-10 FT Peremkapocs attika bádogozás bekötéshez 5317401 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24. | OBO 1809 A potenciálkiegyenlítő sín főelosztóhoz, gépészethez 5015111 | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
25. | OBO 172AR Dilatációs elem felfogó összekötő vezetőkhöz 20m-enként, 5218926 | 12 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
26. | T1+T2 fokozatú túlfeszültség levezető készülék főelosztóba 3P+N + távjelzés | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | főelosztónál szerepel
27. | T2 fokozatú túlfeszültség levezető készülék alelosztókba 3(1)P+N + távjelzés | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | alelosztóknál szerepel
28. | T3 fokozatú túlfesz.lev.,Telekomm./Video/Beltéri tápok. Tűzjelző stb., 255V túlfesz.levezető készülékbe, dugaljba, akusztikus jelzéssel, ÜSM-A 5092451 | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | egyedi elbírálás alapján
29. | LPS eltakarás előtti mérések, jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Összesen |  |  | anyagköltség: | 0 | szerelés: | 6