## Főösszesítő
Nagytarcsa, Táncsics Mihály Művelődési Ház
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.
Energia-ellátás, világítás, dug.alj.hálózatok, elosztó
Kiviteli terv
ANYAG KIÍRÁS
A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot amely az adottt tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre!
A tervdokumentációban példaként szereplő gyártók, gyártmányok, típusok referenciául szolgálnak, helyettük más, azzal egyenértékű (méretű, azonos műszaki adatokkal rendelkező, azonos minőségű, hasonló magyarországi referenciákkal bíró, szervíz- és alkatrészellátás tekintetében azonos, a kiviteli dokumentáció más részeivel összhangban lévő, azokhoz illeszkedő) eszközök, berendezések, szerelvények, anyagok, készülékek felhasználhatók, beépíthetők és betervezhetők a gyártmány tervek készítése során. A betervezendő berendezések műszaki megfelelősségét gyártói specifikációs adatlapokkal igazolni kell.
A költségvetés kiírás a műszaki leírással és a vonatkozó tevlapokkal együtt érvényes!
| MUNKANEM | ANYAGÁR | DÍJ | ANYAG+DÍJ
1. | Villanyszerelési munkák | 2751812 | 2123690 | 4875502
2. | Lámpatestek, fényforrások | 878002 | 880110 | 1758112
3. | Mérnöki szolgáltatások | 40000 | 550000 | 590000
| ÖSSZESEN | 3669814 | 3553800 | 7223614
| ÁFA(27%) |  |  | 1950375.78
| Bruttóérték |  |  | 9173989.78
2023 március

## Villanyszerelési munkák
Sorszám | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mennyiség egység | EGYSÉGÁR |  | VÁLLALÁSI ÁR
|  |  |  | anyag | díj | anyag | díj
1. | Villanyszerelési munkák
1.1 | Erősáramú erőátviteli kábelek, kábelszerű vezetékek
1.1.1 | Erősáramú erőátviteli kábel rézvezetővel, PVC szigeteléssel, tartószerkezeten szerelve, védőcsőbe húzva. NYM-J 3x1,5 mm2 | 950 | fm | 297 | 540 | 282150 | 513000
1.1.2 | NYM-J 3x2,5 | 550 | fm | 471 | 540 | 259050 | 297000
1.1.3 | NYY-J 5x2,5 mm2 | 160 | fm | 770 | 650 | 123200 | 104000
1.1.4 | NYY-J 5x4 mm2 | 50 | fm | 1455 | 1530 | 72750 | 76500
1.1.5 | NYY-J 5x10 mm2 | 160 | fm | 3118 | 1650 | 498880 | 264000
1.1.6 | NYY-J 5x25 mm2 | 50 | fm | 7643 | 1650 | 382150 | 82500
1.1.7 | NYM-O 2x1,5 mm2 | 60 | fm | 260 | 540 | 15600 | 32400
1.2 | Erős- és gyengeáramú kábeltartók,védőcsövek
1.2.1 | MÜ III védőcső 13,5 mm | 300 | fm | 98 | 690 | 29400 | 207000
1.2.2 | MÜ III védőcső 16 mm | 100 | fm | 112 | 690 | 11200 | 69000
1.3 | Szerelvények, installáció, egyéb tételek
1.3.1 | 2 pólusú világítás kapcs.csapfedeles, | 13 | db | 2640 | 2700 | 34320 | 35100
1.3.2 | süllyesztett váltó kapcs. | 2 | db | 2028 | 2700 | 4056 | 5400
1.3.3 | 2 pólusú süllyesztett világítási kapcsoló | 9 | db | 1984 | 2700 | 17856 | 24300
1.3.4 | GK20 T303KL1 3 P, IP65 leválasztó kapcs. | 2 | db | 29895 | 6030 | 59790 | 12060
1.3.5 | Rendezvény dug.alj. 32 A 5 pólusú | 1 | db | 3100 | 6030 | 3100 | 6030
1.3.6 | IIp+F csapfedeles dug.aljzat | 6 | db | 2485 | 2700 | 14910 | 16200
1.3.7 | kettős IIp+F csapfedeles dug.aljzat | 20 | db | 4970 | 2700 | 99400 | 54000
1.3.8 | EPH hálózatba történő bekötés, szabványos csavaros szorítókkal, rézvezetékkel | 8 | kszl | 5500 | 3150 | 44000 | 25200
1.3.9 | Érintésvédelmi mérések jegyzőkönyvvel | 1 | kszl | 150000 | 0 | 150000 | 0
1.4 | Elosztók
1.4.1 | EF jelű elosztó, készreszerelve, helyszínen bekötve, elvi kapcsolás szerinti készülékekkel | 1 | db | 650000 | 200000 | 650000 | 200000
1.4.2 | E1 készreszerelve, lepróbálva, helyszínen bekötve, elvi kapcsolás szerinti készülékekkel | 1 | db | 0 | 100000 | 0 | 100000
| Villanyszerelési munkák összesen: |  |  |  |  | 2751812 | 2123690

## Lámpatestek, fényforrások
Sorszám |  | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mennyiség egység | EGYSÉGÁR |  | VÁLLALÁSI ÁR
[5 empty] | anyag | díj | anyag | díj
2. |  | Lámpatestek, fényforrások
2.1
2.1.1 |  | DN140B PSU D 162 WR LED10S/840 NO | 9 | db | 3530 | 12150 | 31770 | 109350
2.1.2 |  | RC132V G5 PSU W60L60 NOC 36S/840 NO | 21 | db | 15554 | 12150 | 326634 | 255150
2.1.3 |  | BN126C PSU L1200 LED25S/840 NO | 12 | db | 4665 | 12150 | 55980 | 145800
2.1.4 |  | WT120C G2 L1200 LED40S/NO | 13 | db | 8446 | 12150 | 109798 | 157950
2.1.5 |  | TILKA textilkábelen, retró búrás lpt | 6 | db | 6000 | 15000 | 36000 | 90000
2.1.6 | IF | Kijáratmutató lámpa egyedi akkumulátoros, INOTEC BNP 1013 SV/B LED1-8/D 6500K | 8 | db | 19415 | 6120 | 155320 | 48960
2.1.7 | B | INOTEC BN2130 SV/BLED 1-8/D 6500K | 5 | db | 27500 | 12150 | 137500 | 60750
2.1.8 | B1 | BN6204 SV/B LED 1-8/D 6500K | 1 | db | 25000 | 12150 | 25000 | 12150
|  | Lámpatestek + fényforrások ára összesen: |  |  |  |  | 878002 | 880110

## Mérnöki szolgáltatások
Sorszám | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mennyiség egység | EGYSÉGÁR |  | VÁLLALÁSI ÁR
|  |  |  | anyag | díj | anyag | díj
3. | Mérnöki szolgáltatások és kiegészítő tételek
3.1 | Megvalósulási tervek elkészítése | 1 | kszl | 0 | 150000 | 0 | 150000
3.2 | Kiviteli műhelytervek, gyártmánytervek elkészítése | 1 | kszl | 0 | 100000 | 0 | 100000
3.3 | mérési jegyzőkönyvek készítése | 1 | kszl | 0 | 150000 | 0 | 150000
3.4 | megvilágítás mérések, jegyzőkönyv készítéssel | 1 | kszl | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Helyszíni művezetés | 1 | kszl | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Kezelőszemélyzet oktatása | 1 | kszl | 0 | 50000 | 0 | 50000
3.7 | ideiglenes energiavételezés építkezés idejére | 1 | kszl | 40000 | 100000 | 40000 | 100000
| Mérnöki szolgáltatások összesen: |  |  |  |  | 40000 | 550000